Технологический кейс

Тематическое направление	Комфортная среда
Отрасль	Энергетика
Партнер кейса	Открытое акционерное общество «Высокогорский ГОК»
Название кейса	Анализ неисправностей асинхронного двигателя
Профессия	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Задача кейса	Определить причины неисправности электродвигателя и предложить способы устранения причин повреждения электродвигателя.
Оборудование	Макет электродвигателя переменного тока.
Единица содержания	Процесс определения причин неисправности электродвигателя с помощью макета.
Описание процесса решения	Введение: сообщение участникам об одном из старейших в России производителе железнорудного сырья ОАО «ВГОК»; о специфике работы электромонтера на этом предприятии, в обязанности которого входит ремонт и обслуживание электрического оборудования, приборов и установок, используемых на этом предприятии; от качества выполнения работ и профессионализма электромонтера зависят условия работы людей, взаимодействующих с подконтрольным им оборудованием. Электромонтер должен обеспечить стабильность функционирования установок, а это диагностика, поиск и исправление неполадок, профилактика электрооборудования. / После этого участникам предлагают провести анализ и проверку неисправности асинхронного электродвигателя с фазным ротором. / Содержание кейса: двигатель с фазным ротором используется в системе вентиляции, должен обладать высокой надежностью, безопасностью и экономичностью работы, значительной / способностью, простотой и удобством управления. Обнаружено, что у двигателя наблюдается повышенная температура поверхности корпуса. / Алгоритм определения: / Выявить неисправность электродвигателя. / Перечислить вероятные причины данной неисправности. / Предложить способы устранения перечисленных причин повреждения электродвигателя. / После проведения анализа причин, участники принимают решение по вводу в эксплуатацию двигателя. / В конце, эксперт рассказывает про важность своевременной диагностики неисправности работы электрооборудования и их устранение. Современные предприятия горнодобывающей промышленности имеют высокую степень механизации, неотъемлемой частью которой является электропривод. Поэтому усовершенствование линейки электродвигателей для горнодобывающей промышленности является актуальной задачей. Для этого созданы электрические двигатели не только соответствующие высоким требованиям надежности и безопасности, но и удобными и простыми в обслуживании. (серия АКН(3).
Результат решения кейса	Практический результат: / Итоговое решение по дальнейшему использованию двигателя переменного тока: / 1. Двигатель перегружен по току. / 2. Повышено или понижено напряжение в сети. / 3. Повышена температура окружающей среды. / 4. Снижение нагрузки до номинальной. / Образовательный результат: / Понимание принципов работы электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; своевременное диагностирование и устранение неполадок в работе электрооборудования, а также приобретение навыков и определении неполадок и их устранение.